Trzebnica, dnia 02-02-2014r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie instalacji elektrycznej i hydraulicznej ciepłej wody użytkowej w budynku PCPR w Trzebnicy przy ul. Kościuszki 10

Zakres wykonania: modernizacja instalacji elektrycznej od głównego zabezpieczenia do pomieszczenia hydroterapii( odcinek około 40 m bieżących nadtynkowo), zamontowanie przepływowego trójfazowego podgrzewacza wody o wydajności min. 15 litrów na minutę w zakresie temperatury min. 40 stopni, połączenie podgrzewacza z istniejącą wanną hydroterapii, reperacja tynków i malowanie ewentualnych uszkodzeń po wykonanej modernizacji.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz.759 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej 
w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy PZP).

- Przedmiotem zamówienia jest:

Uruchomienie dostawy ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu hydroterapii według parametrów opisanych wyżej.

2. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni od dnia podpisania umowy.

3. Miejsce realizacji zamówienia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica.

4. Termin płatności: 14 dni od dnia otrzymania faktury po bezusterkowym odbiorze robót.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę 
i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania zadania.

6. Obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Wykonawca poda cenę oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku Vat. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia: ubezpieczenia, rabaty, upusty, koszt materiałów, robocizny i dojazdu, czas na wykonanie usługi.

8. Kryterium oceny ofert: cena brutto 100%

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe wg poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):

cena oferowana minimalna

Wartość punktowa ceny = ----------------------------------------- x 100 pkt

cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

9. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a) pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica

b) faxem 71 387-05-96

c) e-mailem: pcprtrzebnica.wp.pl

d) osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Marek Rakowski – m.rakowski@powiat.trzebnica.pl tel. 71 387 95 18

Tomasz Cygan – t.cygan@pcpr.trzebnica.pl, 71 387-05-96  - w sprawie oględzin miejsca prac.

Składana oferta powinna zawierać:

- Formularz ofertowy wg zał. nr 1

- Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru działalności gospodarczej.

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

10. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej ‘’Oferta na wykonanie C.W. U. ‘’ - w formie pisemnej do dnia 09.02.2015r. do godz. 12.00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w siedzibie Zamawiającego. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty faksem ani mailem.

11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

13. Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

W załączeniu:

1.Formularz ofertowy – zał. nr 1						Dyrektor PCPR

ZOFIA KACZMAREK

Zał. nr 1

…………………………………….. ……………………………….

(Pieczątka Wykonawcy) (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego – zaproszenia do składania ofert na  Wykonanie instalacji elektrycznej i hydraulicznej ciepłej wody użytkowej w budynku PCPR w Trzebnicy przy ul. Kościuszki 10

Tryb postępowania: zaproszenie do składania ofert

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa .............................................................................................................

Siedziba............................................................................................................

Nr telefonu/faks ..................................................................................................

adres e-mail: .....................................................................................................

nr NIP..............................................................................................................

nr REGON ........................................................................................................

2. Dane dotyczące Zamawiającego :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Kościuszki 10

55-100 Trzebnica

3. Zobowiązania Wykonawcy.

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę :

Cena wykonania zamówienia netto: …………………….zł

(słownie:………………………………………………………………..

Vat: …………%

Cena wykonania zamówienia brutto : ......................... zł

(słownie: ..........................................................................................

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia: m.in. ubezpieczenia, rabaty, upusty, koszt materiałów, robocizny i dojazdu, czas na wykonanie usługi.

4. Oświadczenia Wykonawcy:

1. Akceptuję termin płatności za przedmiot zamówienia - 14 dni od dnia otrzymania faktury

2. Zobowiązuję się wykonać zmówienie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres: 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego zamówienia.

4. Zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami zaproszenia do składania ofert i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

5. Spełniam warunki udziału w postępowaniu.

6. Uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do składania ofert.

7. Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość złożonych powyżej oświadczeń.

8. Wszystkie wymagane w niniejszym zaproszeniu do składania ofert oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

........................................................